**感染性溢出物處理標準作業程序**

106.01.13生物安全會會審議通過

1. 穿著個人防護器材：手套、安全眼鏡、實驗衣等。
2. 將擦拭紙放置於洩漏區上，使用殺菌劑（如70％酒精）清潔汙染區及周遭區域。
3. 讓殺菌劑停滯汙染面10～20分鐘後，已擦拭紙擦拭或吸收所有的殺菌劑，將吸收棉紙放入標示有「生物性危害」紅色袋中，以生物性廢棄物處理。
4. 已汙染之器械及材料置於大容器中，以50倍稀釋之漂白水浸泡30分鐘後進行清洗。
5. 操作人員實驗服若沾附外溢之溶液，將實驗服以漂白水浸泡30分鐘後進行清洗。
6. 操作人員皮膚若接觸外溢之溶液，應先立即以70％酒精局部噴灑消毒後再以清水清洗。
7. 操作人員若臉部、眼睛、黏膜接觸外溢之溶液，應立即以清水不斷沖洗。
8. 若有大量樣本洩漏，需停止所有作業立即投入緊急應變處理，並連繫實驗負責人:○○○，電話:○○○○○○○○○○